| Destinazione D'uso Residenziale r Non Residenziale Classificazione D.P.R. 412/93: El (1) abrtazioni adibite a residenza con carattere continuativo | Oggetto dell'attestato r Intero edificio Unita' immobiliare r Gruppo di unita' immobiliari Numero di unita' immobiliari di cui composto l'edificio: 28 | r Nuova costruzione Passaggio di proprieta' r Locazione r Ristrutturazione importante r Riqualificazione energetica r Altro: |
| --- | --- | --- |

| Dati identificativi Comune: Seravezza Zona climatica: D Regione: TOSCANA Anno di costruzione: 1989 Indirizzo: Superficie utile riscaldata (m2): 65.69 Piano: 2 Supeficie utile raffrescata (m2): O Interno: - Volume lordo riscaldato (m•): 223.38 Coordinate GIS: 43.9963889 N; 10.2277778 E Volume lordo raffrescato (m•): O |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comune catastale |  | Sezione |  | Foglio | 39 | Particella | 580 |
| Subalterni da 20 | a | \ | da | a | \ da | a |  |
| Servizi energetici presenti |  |  |  |  |  |  |  |
| [Il Climatizzazione invernale r liiVentilazione meccanica r Illuminazione r lwJIClimatizzazione estiva I IProd. acqua calda sanitaria rlgjTrasporto di persone o cose |  |  |  |  |  |  |  |

iU41i&A·WYHiH3,U9di3•·i=GHY·éiti=i=Mi9311

i

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la

| INVERNO | ESTATE |
| --- | --- |
| t | {w-o'- I' □ |
| ®® | ®® |

prestazione energetica del fabbricato, a netto dei rendimento degli impianti presenti.

| Prestazione energetica del fabbricato | Prestazione energetica globale + plOefflcterl. | Riferimenti Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione: Se nuovi: |
| --- | --- | --- |
|  | - menD efffderite |  |

Pag. 2

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonch una stima dell'energia consumata annualmente

dall'immobile secondo uno standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

|  | FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | Quantita' annua consumata in uso standard | Indici di prestazione energetica globali ed emissioni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energia elettrica da rete | 124 kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren 99.28 kWh/m² anno |
|  | Gas naturale | 633 Sm³ |  |
|  | GPL |  |  |
|  | Carbone |  |  |
|  | Gasolio |  |  |
|  | Olio combustibile |  |  |
|  | Biomasse solide |  | Indice della prestazione energetica rinnovabile EPgl,ren 0.89 kWh/m² anno |
|  | Biomasse liquide |  |  |
|  | Biomasse gassose |  |  |
|  | Solare fotovoltaico |  |  |
|  | Solare termico |  |  |
|  | Eolico |  | Emissioni di CO2 18.74 kg/m² anno |
|  | Teleriscaldamento |  |  |
|  | Teleraffrescamento |  |  |
|  | Altro: |  |  |

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO | Comporta una Ristrutturazione importante | Tempo di ritorno dell'investimento anni | Classe Energetica raggiungibile con l'intervento (EPgl,, nren kWh/m2anno) | CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati |
| REN3 | Sostituzione generatore di calore e sistemi di regolazione della temperatura | NO | 9 | A2 (23.89 kWh/m²anno) | A2 23.89 kWh/m²anno |

| ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia esportata | 0 kWh/anno |  | Vettore energetico: Energia elettrica |

| ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V - Volume riscaldato |  | 223.38 | m³ |
| S - Superficie disperdente |  | 68.95 | m² |
| Rapporto S/V |  | 0.3087 |  |
| EPH,,nd |  | 30.83 | kWh/m²anno |
| Asol/Asup,,utile |  | 0.0728 | - |
| YIE |  | 0.6448 | W/m²K |

| DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio energetico | Tipo di impianto | Anno di installazione |  | Codice catasto regionale impianti termici | Vettore energetico utilizzato | Potenza Nominale kW | Efficienza media stagionale | EPren | EPnren |
| Climatizzazione invernale | Caldaia a condensazione | 2021 |  | 0002118813 | Gas naturale | 28.3 | 0.58 nh | 0.47 | 52.67 |
| Climatizzazione estiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. acqua calda sanitaria | Caldaia a condensazione | 2021 |  | 0002118813 | Gas naturale | 28.3 | 0.37 nW | 0.42 | 46.61 |
| Impianti combinati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione da fonti rinnovabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilazione meccanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Illuminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasporto di persone o cose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag. 3 |

11

iiiii·Mi4H[l]iiJ11iiiiM•t•IMii;0  HHMH41htA•WY;l!;;\94UM

La sezione riporta informazioni sulle opportunita', anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi

energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

## ostituzione generatore di calore con uno a biomassa solida (pellet), valvole termostatiche su ogni terminale di erogazione, entralina per la compensazione climatica con reg. PID (con accesso alla detrazione fiscale per miglioramento energetico).

SOGGETTO CERTIFICATORE

| r Ente/Organismo pubblico |  | Tecnico abilitato rI Organismo/Societa' |
| --- | --- | --- |
| Nome e Cognome / Denominazione |  | NICOLÒ LOSSI |
| Indirizzo |  | Pietrasanta VIA PALESTRO 126 |
| E-mail |  | lossinicolo@gmail.com |
| Telefono |  | 3355469985 |
| Titolo |  | Diploma di Geometra |
| Ordine/iscrizione |  | Collegio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; Geometri; Lucca; 2363; |
| Dichiarazione di indipendenza |  | Il sottoscritto certificatore NICOLÒLOSSI. consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. |
| Informazioni aggiuntive |  | Nessuna |

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?

SI

SOFTWARE UTILIZZATO

| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? | SI |
| --- | --- |
| Ai fini della redazione del presente attestato stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? | NO |
| Il presente attestato reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cos come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013. |  |

Data di emissione 04/04/2024

Firma e ti

| Codice | TIPO DI INTERVENTO |
| --- | --- |
| REN1 | FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO |
| REN2 | FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE |
| REN3 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO |
| REN4 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE |
| REN5 | ALTRI IMPIANTI |
| REN6 | FONTI RINNOVABILI |

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 0000737198	VALIDO FINO: 04/04/2034

| LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare, ovvero la quantita' di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialita' di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specif iche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altres indicata la classe energetica pi elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, cos come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag.2). PRIMA PAGINA Informazioni generali: tra le informazioni generali riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validita', ci non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati. Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio pi efficiente) a G (edificio meno efficiente). Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitat iva utilizza- ta osserva il seguente criterio: I valori di soglia per la definizione del livello di qualita', suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005. Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lg s. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabil i, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria. Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonch con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stes sa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato. SECONDA PAGINA Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata. Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici TERZA PAGINA La terza pagina riporta la quantita' di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonch la sua tipologia. Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo. |  |  |
|  |  | Pag. 5 |

a!,a REPUBBLICA ITAl NÀ

CA60426QU

MINISTERO DELL'INTERNO	-·

-•--·	CARTA DI IDENTITÀ/IDENTITYCARD

COMUN 01I f.fU/ilCIPIUD't

SERAVEZZA

COGNOME/ SURNAME

LOSSI

N0MEINAJ.1E

NICOLO'

LUOGO E DATA 01NASCITA

PI.ACE ANDD/.rf OFSJRTH

PIETRASANTA (LU) 16.01.1989

= 1.A

•

-I ,,

SESSO

SEX

M

5TA.lURA

HEtafT

175

I	16,01.2033•	(i]

ITA

1

EMISSlONE--/fSSV/NG

28.11.2023

SCAOENZA IEXPIRY

3os9n4

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NEFA LE VECI

fA(HER ANO MOrHERS-11/TOR"S NAME

CODICE FISCALE

FISCAL CODE

LSSNCL89A16G628U

INDIRIZZO 01RESIDENZA/ RESIDENCE

ESTREMIATTO04NASCITA

4;z pi •'-·1989 046024

VIA VITALE, N. 967 SERAVEZZA (LU)

I lllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

C<ITACA60426QU4<<<<<<<<<<<<<<< 8901169M3301166ITA<<<<<<<<<<<4 LOSSI<<NICOLO<<<<<<<<<<<<<<<<<

llllllllll IIIIIIIIIIIIIIH

.  ...

'

LSSNCL89A16G6-28U	SSN-MIN SALUTE- 500001

80380000900320157217	26/10/2027

Data Ape:04/04/2024

Con la presente si attesta che il tecnico LOSSI NICOLO' ha trasmesso telematicamente in data 04/04/2024 L'APE id: 0000737198 corredato dal contributo per attivita' di monitoraggio e controllo ex art.23 octies L.R. 39/2005 n. 000154989

relativamente all'unita' catastale identificata con il codice: I622.0.39.580.20