Pag. 1

DATI GENERALI

| Destinazione D'uso | Oggetto dell'attestato | Nuova costruzione |
| --- | --- | --- |
| Residenziale | Intero edificio | Passaggio di proprieta' |
| Non Residenziale D.P.R. 412/93: El(l) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo | Unita' immobiliare Gruppo di unita' immobiliari di unita' immobiliari di cui composto l'edificio: 1 | Locazione Ristrutturazione importante Riqualificazione energetica Altro: |

PRESTAZIONE ENERGETICA E GLOBALE DEL FABBRICATO.

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale

Ventilazione meccanica

Illuminazione

Climatizzazione estiva

Prod. acqua calda sanitaria

Trasporto di persone o cose

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la

prestazione energetica del fabbricato, a netto dei rendimento degli impianti presenti.

| Prestazione energetica del fabbricato | Prestazione energetica globale 233.45 kWh/m2anno | Riferimenti Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione: Se nuovi: A1{72.72) Se esistenti: o |
| --- | --- | --- |

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonch una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo uno standard.

| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO | Comporta una Ristrutturazione importante | Tempo di ritorno dell'investimento anni | Classe Energetica raggiungibile con l'intervento (EPgl, nren kWh/rrtanno) | CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati |
| RENl | Isolamento termico dell'involucro mediante sistemi a cappotto o equivalenti usufruendo degli incentivi disponibili ad oggi. | NO | 124 | D (146.16 kWh/m2anno) | D 146.16 kWh/m2anno |

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

|  | FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | Quantita' annua consumata in uso tandard | Indici di prestazione energetica globali ed missioni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nergia elettrica da rete | 60kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile |
|  | as naturale | 287 Sm3 |  |
|  | PL |  | EPgl,nren |
|  | Gasolio |  | 233.45 |
|  |  |  | kWh/m2 anno |
|  | Olio combustibile |  |  |
|  | iomasse solide |  | Indice della prestazione energetica rinnovabile EPgl,ren 2.14 kWh/m2 anno |
|  | iomasse liquide |  |  |
|  | iomasse gassose |  |  |
|  | olare fotovoltaico |  |  |
|  | olare termico |  |  |
|  |  |  | Emissioni di CO2 44.08 kg/m2 anno |
|  | eleriscaldamento |  |  |
|  | eleraffrescamento |  |  |
|  | ltro: |  |  |

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

Pag.2

| ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Energia esportata I | O kWh/anno I Vettore energetico: Energia elettrica |  |

I

| ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V - Volume riscaldato |  | 375.26 | ma |
| S - Superficie disperdente |  | 321.71 | m2 |
| Rapporto S/V |  | 0.8573 |  |
| EPH,nd |  | 111.88 | kWh/m2anno |
| Aso1/Asup,utile |  | 0.0513 |  |
| Y1E |  | 0.4207 |  |

| DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio energetico | Tipo di impianto | Anno di installazione |  | Codice catasto regionale impianti termici | Vettore energetico utilizzato | Potenza Nominale kW | Efficienza media stagionale | EPren | EPnren |
| Climatizzazione invernale | Caldaia standard | 2007 |  | 0000456835 | Gas naturale | 24 | 0.59nh | 0.45 | 190.76 |
| Climatizzazione estiva | HP elettrica aria-aria | 2022 |  |  | Energia elettrica | 5.2 | 1.12 ne | 1.32 | 5.48 |
| Prod. acqua calda sanitaria | Caldaia standard | 2007 |  | 0000456835 | Gas naturale | 24 | 0.41 nw | 0.37 | 37.21 |
| Impianti combinati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione da onti rinnovabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| entilazione meccanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Illuminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rasporto di persone o cose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag.3 |

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunita', anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

# !isolamento termico dell'involucro mediante sistemi a cappotto o equivalenti usufruendo degli incentivi disponibili ad oggi.

SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico

Tecnico abilitato

I ■Organismo/Societa'

| Nome e Cognome/ Denominazione | ANDREA TARABELLA |
| --- | --- |
| Indirizzo | Massa VIA BENEDETTO CROCE 6 |
| E-mail | andrea.tarabella@outlook.com |
| Telefono | 3701140682 |
| Titolo | Perito Industriale Indirizzo Informatica |
| Ordine/iscrizione | Massa-Carrara; 267; |
| Dichiarazione di indipendenza | Il sottoscritto certificatore ANDREATARABELLA. consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale. DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013. n. 75. |
| Informazioni aggiuntive |  |

| SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO |  |
| --- | --- |
| E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del SI presente APE? |  |

| SOFTWARE UTILIZZATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? |  | SI |
| Ai fini della redazione del presente attestato stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? |  | NO |

11presente attestato reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cos come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013.

1

# Data di emissione 17/10/2024	Firma e timbro del tecnico o firma digitale

Pag.4

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare, ovvero la quantita' di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialita' di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specif iche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altres indicata la classe energetica pi elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, cos come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validita', ci non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio pi efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitat iva utilizza- ta osserva il seguente criterio:

I valori di soglia per la definizione del livello di qualita', suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero:edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lg s. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabil i, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonch con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stes sa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE-Tabella dei Codici

| Codice | TIPO DI INTERVENTO |
| --- | --- |
| REN1 | FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO |
| REN2 | FABBRICATO- INVOLUCRO TRASPARENTE |
| REN3 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE- INVERNO |
| REN4 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE- ESTATE |
| REN5 | ALTRI IMPIANTI |
| REN6 | FONTI RINNOVABILI |

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantita' di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonch la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

Pag.5