DATI GENERALI

| Destinazione D'uso Residenziale Non Residenziale Classificazione D.P.R. 412/93: E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo | Oggetto dell'attestato Intero edificio Unita' immobiliare Gruppo di unita' immobiliari Numero di unita'' immobiliari di cui composto l''edificio: 1 | Nuova costruzione Passaggio di proprieta' Locazione Ristrutturazione importante Riqualificazione energetica Altro: |
| --- | --- | --- |

Dati identificativi

Comune: Forte dei Marmi Regione: TOSCANA Indirizzo: Piano: ---

Interno: ---

Coordinate GIS: 43.9711996 N; 10.1649633 E

Zona climatica: D

Anno di costruzione: 1970

Superficie utile riscaldata (m²): 260.37 Supeficie utile raffrescata (m²): 260.37 Volume lordo riscaldato (m³): 1007.61 Volume lordo raffrescato (m³): 1007.61

Pag. 1

| Comune catastale |  |  | Forte dei Marmi (D730) |  |  |  |  |  | Sezione |  |  |  | Foglio |  |  |  | Particella |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subalterni | da | 4 | a | 4 | \ | da |  | a |  | \ | da |  | a |  | \ | da |  | a |  |  |

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale

Ventilazione meccanica

Illuminazione

Climatizzazione estiva

Prod. acqua calda sanitaria

Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA E GLOBALE DEL FABBRICATO.

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, a netto dei rendimento degli impianti presenti.

| Prestazione energetica del fabbricato | Prestazione energetica globale 342.52 kWh/m2anno | Riferimenti Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione: Se nuovi: A2(127.2) Se esistenti: () |
| --- | --- | --- |

Pag. 2

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonch una stima dell'energia consumata annualmente

dall'immobile secondo uno standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

|  | FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | Quantita' annua consumata in uso standard | Indici di prestazione energetica globali ed emissioni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energia elettrica da rete | 20477 kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren 342.53 kWh/m² anno |
|  | Gas naturale | 4964 Sm³ |  |
|  | GPL |  |  |
|  | Carbone |  |  |
|  | Gasolio |  |  |
|  | Olio combustibile |  |  |
|  | Biomasse solide |  | Indice della prestazione energetica rinnovabile EPgl,ren 234.49 kWh/m² anno |
|  | Biomasse liquide |  |  |
|  | Biomasse gassose |  |  |
|  | Solare fotovoltaico | 480 kWh |  |
|  | Solare termico |  |  |
|  | Eolico |  | Emissioni di CO2 69.54 kg/m² anno |
|  | Teleriscaldamento |  |  |
|  | Teleraffrescamento |  |  |
|  | Altro: |  |  |

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO | Comporta una Ristrutturazione importante | Tempo di ritorno dell'investimento anni | Classe Energetica raggiungibile con l'intervento (EPgl,, nren kWh/m2anno) | CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati |
| REN3 | Realizzazione campo solare termico per produzione ACS | NO | 1 | A2 (107.98 kWh/m²anno) | A2 107.98 kWh/m²anno |

| ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia esportata | 196 kWh/anno |  | Vettore energetico: Energia elettrica |

| ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V - Volume riscaldato |  | 1007.61 | m³ |
| S - Superficie disperdente |  | 2428.34 | m² |
| Rapporto S/V |  | 2.41 |  |
| EPH,,nd |  | 412.76 | kWh/m²anno |
| Asol/Asup,,utile |  | 0.0385 | - |
| YIE |  | 0.3971 | W/m²K |

| DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio energetico | Tipo di impianto | Anno di installazione |  | Codice catasto regionale impianti termici | Vettore energetico utilizzato | Potenza Nominale kW | Efficienza media stagionale | EPren | EPnren |
|  | HP elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aria-aria |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  | 4.4 |  |  |  |
|  | HP elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Climatizzazione invernale | aria-aria HP elettrica aria-aria | 2024 2024 |  |  | Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Gas naturale | 10.65 10.65 | 0.74 nh | 233.18 | 326.89 |
|  |  | 2024 |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | Caldaia a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | condensazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HP elettrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aria-aria | 2024 |  |  | Energia elettrica | 3.1 |  |  |  |
| Climatizzazione estiva | HP elettrica aria-aria | 2024 |  |  | Energia elettrica | 7.53 | 0.5 nC | 0.77 | 0.77 |
|  | HP elettrica | 2024 |  |  | Energia elettrica | 7.53 |  |  |  |
|  | aria-aria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. acqua calda sanitaria | Caldaia a condensazione | 2024 |  |  | Gas naturale | 26 | 0.66 nW | 0.54 | 14.86 |
| Impianti combinati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompa di calore | 2024 |  |  | Altro | 25.7 |  |  |  |
| Produzione da fonti rinnovabili | Impianto fotovoltaico | 2024 |  |  | Altro | 0.65 |  |  |  |
| Ventilazione meccanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Illuminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasporto di persone o cose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag. 3 |

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunita', anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi

energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Realizzazione di campo solare termico per la produzioen di ACS

| SOGGETTO CERTIFICATORE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ente/Organismo pubblico |  | Tecnico abilitato | Organismo/Societa' |
| Nome e Cognome / Denominazione |  | GIOVANNI DE SANTI |  |
| Indirizzo |  | Pietrasanta VIA XX SETTEMBRE 53 |  |
| E-mail |  | info@gdesanti.com |  |
| Telefono |  | 0584791275 |  |
| Titolo |  | Perito Industriale Indirizzo Elettrotecnica |  |
| Ordine/iscrizione |  | Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; Periti Industriali; Lucca; 580; |  |
| Dichiarazione di indipendenza |  | Il sottoscritto certificatore GIOVANNIDE SANTI,, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale,, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l’attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013,, n. 75. |  |
| Informazioni aggiuntive |  |  |  |

| SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO |  |  |
| --- | --- | --- |
| E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE? |  | SI |

| SOFTWARE UTILIZZATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? |  | SI |
| Ai fini della redazione del presente attestato stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? |  | NO |
| Il presente attestato reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cos come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013. |  |  |

# Data di emissione 25/06/2024	Firma e timbro del tecnico o firma digitale

Pag. 4

| LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare, ovvero la quantita' di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialita' di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specif iche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altres indicata la classe energetica pi elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, cos come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag.2). PRIMA PAGINA Informazioni generali: tra le informazioni generali riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validita', ci non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati. Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio pi efficiente) a G (edificio meno efficiente). Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitat iva utilizza- ta osserva il seguente criterio: I valori di soglia per la definizione del livello di qualita', suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005. Edificio a energia quasi zero:edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lg s. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabil i, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria. Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonch con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stes sa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato. SECONDA PAGINA Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata. Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici TERZA PAGINA La terza pagina riporta la quantita' di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonch la sua tipologia. Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo. |  |  |
|  |  | Pag. 5 |

| Codice | TIPO DI INTERVENTO |
| --- | --- |
| REN1 | FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO |
| REN2 | FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE |
| REN3 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO |
| REN4 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE |
| REN5 | ALTRI IMPIANTI |
| REN6 | FONTI RINNOVABILI |

I--=--------==------- --

C<JTACA99898EA7<<<<<<<<<<<<<<< 7S12085M29120841TA<<<<<<<<<<<O DE<SAHl1<<6JOVANNI<<<<<<<<<<<<

Data Ape:25/06/2024

Con la presente si attesta che il tecnico DE SANTI GIOVANNI ha trasmesso telematicamente in data 16/07/2024 L'APE id: 0000779210 corredato dal contributo per attivita' di monitoraggio e controllo ex art.23 octies L.R. 39/2005 n. 000188431

relativamente all'unita' catastale identificata con il codice: D730.0.5.95.4