# DATI GENERALI	Utilizzabile solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%

| Destinazione d'uso Residenziale Non residenziale Classificazione D.P.R. 412/93: E1(1) |  |  |  |  | Oggetto dell'attestato Nuova costruzione Intero edificio Passaggio di proprietà Unità immobiliare Locazione Gruppo di unità immobiliari Ristrutturazione importante Riqualificazione energetica Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 2 Altro: Superbonus POST-intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dati identificativi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regione: TOSCANA Zona climatica: D Comune: FORTE DEI MARMI Anno di costruzione: Indirizzo: VIA Superficie utile riscaldata (m2): 213.78 Piano: . Superficie utile raffrescata (m2): 0.00 Interno: . Volume lordo riscaldato (m3): 812.98 Coordinate GIS: Lat: 43°57'38'' Long: 10°10'13'' Volume lordo raffrescato (m3): 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comune catastale |  |  | FORTE |  | DEI MARMI (LU) - D730 |  |  |  |  | Sezione |  |  |  | Foglio |  | 1 |  | Particella |  | 321 |  |
|  | Subalterni | da | 1 | a |  | 2 | \ | da |  | a |  | \ | da |  | a |  | \ | da |  | a |  | \ |
|  | Altri subalterni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servizi energetici presenti Climatizzazione invernale Ventilazione meccanica Illuminazione Climatizzazione estiva Prod. acqua calda sanitaria Trasporto di persone o cose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

EPgl,nren

30.8728

kWh/m²anno

Prestazione energetica del fabbricato

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto dei rendimenti degli impianti presenti.

Prestazione energetica globale

EDIFICIO

A ENERGIA

QUASI ZERO

Più efficiente

A4 A3 A2 A1 B C D E F

G

CLASSE

ENERGETICA

A2

Meno efficiente

Riferimenti

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi:

NON RICHIESTO

Se esistenti: NON RICHIESTO

| INVERNO | ESTATE |
| --- | --- |

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annual- mente dall'immobile secondo uno standard.

|  | FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | Quantità annua consumata in uso standard | Indici di prestazione energetica globali ed emissioni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energia elettrica da rete | 1502.50 kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren 30.87 kWh/m2 anno |
|  | Gas naturale | 369.88 Sm³ |  |
|  | GPL |  |  |
|  | Carbone |  |  |
|  | Gasolio e Olio combustibile |  |  |
|  | Biomasse solide |  | Indice della prestazione energetica rinnovabile EPgl,ren 71.16 kWh/m2 anno |
|  | Biomasse liquide |  |  |
|  | Biomasse gassose |  |  |
|  | Solare fotovoltaico | 3543.09 kWh |  |
|  | Solare termico |  |  |
|  | Eolico |  | Emissioni di CO2 6.26 kg/m2 anno |
|  | Teleriscaldamento |  |  |
|  | Teleraffrescamento |  |  |
|  | Altro: KeroseneAntraciteRifiuti solidi urbani |  |  |

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.

| INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO | Comporta una Ristrutturazione importante | Tempo di ritorno dell'investimento anni | Classe Energetica raggiungibile con l'intervento (EPgl,nren kWh/m²anno) | CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati |
| RACCOMANDAZIONI NON RICHIESTE NELL’APE CONVENZIONALE |  |  |  |  |  |

# ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

| Energia esportata | 6 974.96 kWh/anno | Vettore energetico: Elettricità |
| --- | --- | --- |

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

| V - Volume riscaldato | 812.98 | m³ |
| --- | --- | --- |
| S - Superficie disperdente | 577.84 | m² |
| Rapporto S/V | 0.71 |  |
| EPH,nd | 66.860 | kWh/m²anno |
| Asol/Asup,utile | 0.0397 | - |
| YIE | 0.0118 | W/m2K |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

| Servizio energetico | Tipo di impianto | Anno di installazione | Codice catasto regionale impianti termici | Vettore energetico utilizzato | Potenza Nominale kW | Efficienza media stagionale NON RICHIESTA |  | EPren | EPnren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Climatizzazione invernale | 1 - HP elettrica acqua-acqua | 2023 | 0000000 | Elettricità | 31.80 | - | H | 69.03 | 13.10 |
| Climatizzazione estiva | - | - | - | - | - | - | C | - | - |
| Prod. acqua calda sanitaria | 1 - Caldaia standard | 1990 |  | Metano | 26.70 | - | W | 2.13 | 17.77 |
| Impianti combinati | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Produzione da fonti rinnovabili | Impianto fotovoltaico Pompa di calore | - - | - | - - | 10.32 31.80 | - |  | - | - |
| Ventilazione meccanica | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Illuminazione | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Trasporto di persone o cose | - | - | - | - |  | - |  | - | - |

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

NON RICHIESTE NELL'APE CONVENZIONALE

SOGGETTO CERTIFICATORE

| Ente/Organismo pubblico | Tecnico abilitato | Organismo/Società |
| --- | --- | --- |

| Nome e Cognome / Denominazione | MASSIMO DE MASI |
| --- | --- |
| Indirizzo | VIA POMERIA 82 - 59100 PRATO |
| E-mail | studio@ingdemasi.com |
| Telefono | 3939056385 |
| Titolo | INGEGNERE |
| Ordine/iscrizione | PRATO, 774 |
| Dichiarazione di indipendenza | NON RICHIESTA NELL'APE CONVENZIONALE |
| Informazioni aggiuntive |  |

SI

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

SOFTWARE UTILIZZATO

| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? | SI |
| --- | --- |
| Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? | NO |

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013.

Data di emissione 26/01/2022

Firma e timbro del tecnico o firma digitale