kl C.kl\1

,, :\\.\	A

i·tiaGiiiii4H

Destinazione D'uso	Oggetto dell'attestato	r	Nuova costruzione

Residenziale	r	Intero edificio

f,iil Passaggio di proprieta'

r Non Residenziale

Unita' immobiliare

i- Locazione

Classificazione D.P.R 412/93:	r	Gruppo di unita' immobiliari	r	Ristrutturazione importante

E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere conti11uativo

Numero di unita' immobiliari

dicm composto1'edifìc10: 29

r· Riqualificazione energetica

J- Altro:

Dati identificativi

Comune: Pietrasanta Regione: TOSCANA

Indirizzo:

Piano: Sl-2

Interno: SCALA 5

Coordinate GIS: 43.9643856 N;10.2220397 E

Zona climatica: D

Anno di costruzione: 2004 Superficie utile riscaldata (m2): 72.6 Supeficie utile raffrescata (m2): 72.6 Volume lordo riscaldato (m3): 266.73

Volume lordo raffrescato (m3): 266.73

| Comune catastale |  |  |  |  | Sezione |  | Foglio |  | Particella | 2339 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subalterni | da | 33 | a | a | \ | da | a | \ da | a |  |

Servizi energetici presenti

- ,1Climatizzazione invernale

i;,- ,Q 'Climatizzazione estiva

f- '-  Ventilazione meccanica

rr.•.-iuluminazione

-

Prod. acqua calda sanitaria

r -Trasporto di persone o cose

| i ! INVERNO | ESTATE |
| --- | --- |
| ' l | {w-ol ' □ |
| :© )® | ®® |

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, a netto dei rendimento degli impianti presenti.

| Prestazione energetica del fabbricato | Prestazione energetica globale +plùt!l!tleru kWh/m2anno - meoo err.c,e.11e | Riferimenti Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione· Se nuovi; Al(o9.77) Seesistenti. o |
| --- | --- | --- |

•

A

Hl1,ft1,\I

1>,;t:\\.\

il;\41hHt•WiiiiiM,iMlil•jiiiiitiiMOOll·UM'i!iHHMb

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonch una stima dell'energia consumata annualmente dall'immob,le secondo uno standard.

|  | FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | Quantita' annua consumata in uso !standard | Indici di prestazione energetica globali ed emissioni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energia elettrica da rete | 275kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren 188.24 kWh/m2 anno |
|  | Gas naturale | 1323 Sm3 |  |
|  | GPL |  |  |
|  | Carbone |  |  |
| r- | Gasolio |  |  |
| i- | Olio combustibile |  |  |
|  | Biomasse solide |  | Indice della prestazione energetica rinnovabile EPgl,ren 1.78 kWh/m2 anno |
|  | Biomasse liquide |  |  |
|  | Biomasse gassose |  |  |
|  | Solare fotovoltaico |  |  |
|  | Solare termico |  |  |
|  | Eolico |  | Emissioni di C02 37.24 kg/m2 anno |
| r | rTeleriscaldamento |  |  |
|  | rreleraffrescamento |  |  |
|  | Altro: |  |  |

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

# r

## r

r r r r

r r

# r

## r

•;m11·1rams1wr11•1s1•

La  sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di

essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di migiìoramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

<

'

S

•

r

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  ERISTRUTTURAZIONEIMPORTANTE

.INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

''

CLASSE ENERGETICA

Codice

TIPO DI INTERVENTO

RACCOMANDATO

Comporta unaTernpo di ritorno

Ristrutturazione dell'investimento

Classe Energetica raggiungibile con l'intervento

importanteanni

(EPgLmen kWh/ui'anm,)

raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati

Impianto di climatizzazione invernale.Sostituzione del gem'!ratore di calore con caldaia a gas a condensazione ed adeguamento del sistema dì regolazione;

E

E

REN3

NO

8

(153.06 kWh/m2anno)

153.06 kWh/m2anno

KH,IO\'I

1(1/,(. '\\

Servizio

energetico

Tipo diAnnodi impianto installazione

Climatizzazione ùnvernale

Caldaia standard

2018

Codice catasto regionale impianti termici

0000460170

Vettore energetico utilizzato

Gas naturale

Potenza Nominale kW

24

Efficienza media staQionale

EPrenEPnren

0.6 nh

0.79 163.7

Climatizzazione

!estiva

HP

elettrica aria-aria

2016

Energia elettrica

12.5

1.03 ne

0.95 13.93

Prod. acqua calda sanitaria

Caldaia tandard

12018

0000460170

Gas naturale24

0.81 nw

0.04 120.62

Impianti combinati Produzione da fonti rinnovabili Ventilazione meccanica Illuminazione

ffrasporto di

persone o cose

...

A

| O kWh/anno | Vettore energetico: Energia elettrica |  |
| --- | --- | --- |
| ALTRi DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO |  |  |
| V - Volume riscaldato | 266.73 | ma |
| S- Superficie disperdente | 195.69 | m2 |
| Rapporto S/V | 0.7337 |  |
| EP11,nd | 98.41 | kWh/m2anno |
| Asol/Asup,,n,le | 0.0121 | - |
| Y1E | 0.1514 | W/m2K |
| DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI |  |  |

1K1J.i,I:O,.,\f,

IZ1·Pr-r1f'1ilPF111•muv•f•1;mmas1111•1un1w;1t1nr11•1s1,,i.,ss1•fm1

La sezione riporta informazioni sulle opportunita', anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'ese

A

cuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

!Data sopralluogo: 11/10/2024 Ecobonus;

SOGGETTO CERTIFICATORE

| r Ente/Organismo pubblico |  | f.l Tecnico abilitato r Organismo/Societa' |
| --- | --- | --- |
| Nome e Cognome / Denominazione |  | ANDREA CAPPE' |
| Indirizzo |  | Seravezza VIA FIUMETTO 1177 |
| E-maìl |  | cappeandrea22@gmail.com |
| Telefono |  | 3312497857 |
| Titolo |  | Perito Industriale Indirizzo Elettrotecnica |
| Ordine/iscrizione |  | Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati; Periti Industriali; Lucca; 771; |
| Dichiarazione di indipendenza |  | li sottoscritto certificatore ANDHfACAPPE', consapevole delle responsabilità assunte ar sensi degliartt.359 e '181 del Cod1ee Penale, DICIIIARAdi aver ::.volto conindipende11La ed imparzialìtà digiudiziol'attività diSoggetto Certificatore delsistema edificio 1r11pianl.0 otJgelto ùelpresente attestato u l'asstmzu dico11nitto di interessi ai sensi dcll'art.3 del O.P.R. 16 aprile 2013.n. 75. |
| Informazioni aggiuntive |  |  |

| E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE? |  | SI |
| --- | --- | --- |
| SOFTWARE UTILIZZATO |  |  |
| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenutiper mezzo dello strumento di riferimento nazionale? |  | SI |
| Ai fini della redazione del presente attestato stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato·> |  | NO |
| Il presente attestato reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cos come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013. |  |  |

Dc:ita di emissione 15/10/2024

A

:...

Kplt.,,.<;\vC,f,

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. owero la quantita' di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialita' di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altres indicata la classe energetica pi elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, cos come descritte nella sezione 'raccomandazioni"(pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali:tra le informazioni generali riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validita', ci non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio pi efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno,

indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitat iva utilizza- ta osserva il seguente criterio:

: : l1: \:_"') 	 j ,.-·>

OUALIT.6, AHA	I(:'i  OUAllfA" MEDIA	•: :) OUALITA' BASSA

I valori di soglia per la definizione del livello di qualita', suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 deld.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero:edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lg s. 192/2005.11fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabil i, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi,

nonch con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistintida stes sa tipologia d'uso,tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. la sezione riporta infine una stima del quantitatiVo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la

ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA'IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

| Codice | TIPO DI INTERVENTO |
| --- | --- |
| REN1 | FABBRICATO- INVOLUCRO OPACO |
| REN2 | FABBRICATO- INVOLUCRO TRASPARENTE |
| REN3 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE- INVERNO |
| REN4 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE- ESTATE |
| REN5 | ALTRI IMPIANTI |
| REN6 | FONTI RINNOVABILI |

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantita' di energia prodotta m situ ed esportata annualmente, nonch la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

,..

Cognome........'.···········,,···········.-·····--:············

CAPPE'  .

·

Nome...•........ .··················:···:·········

nato .

il......................:••····································

29-1.0-1987.

·

C1.ttadm. anza .......I...t-..a•, ..l,i...a, .n...a...•...,.................. .

.Resi.denza...•..•.S...E..R...A,.:V...E..Z•.Z..A.....(.L...U...)............

V·ia.........P...E..Z..,?..O...l....ò..•...1...1.../.B_.. ,...·.......·.............. .

Stato civile......J I !...r. ,; . . :..........,..

(atto n.........!. .P....): .... S.....A..i !...)

a....... ;m..J .l!.L;

. Professione..;... .-,........·,....;.'.''.•••••••••

CONNOTATI_)=:CO TRASSEGNI SALIENTI

Statura.......,....,.fl) ·:•··:.:...:o.::......................

Capelli..........ca ):;ai,i.i,..::'.....,.................. .

Occhl...........ca.&1:rai:ti-••·····•.·.....................

..·PERIT-0· ELETTROTECNI

Segni parncòlarL ...::.NESSUNO.................

.

'O

RErnO'.'lF. 'TOSCANA

ISIEBJ

Sislema lnformativoeff'denza

Ene!gelica Regione Toscana

.tiJ!ir!{§mJ1.N<J.ll2.lì?"19.K!fill!.ll

AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE

Data Ape:15/10/2024

Con la presente si attesta che il tecnico CAPPE' ANDREA ha trasmesso telematicamente in data 15/10/2024 L'APE id: 0000808018 corredato dal contributo per attivita' di monitoraggio e controllo ex art.23 octies L.R. 39/2005 n. 000211074

relativamente all'unita' catastale identificata con il codice:

G628.0.7.2339.33